# Опросный лист на паровые котлы

Общие данные:

| Наименование Вашей организации |  |
| --- | --- |
| Направления деятельности Вашей организации |  |
| Контактное лицо (Ф.И.О.) |  |
| Контактные данные (телефон, факс, e-mail) |  |
| Наименование проектной организации (если имеется) |  |
| Наименование монтажной организации (если имеется) |  |
| Название объекта или наименование конечного заказчика |  |
| Статус проекта | □ Изучение □ Планирование бюджета □ Проектирование □ Планирование закупок оборудования / выполнения работ □ Реализация |
| Источник информации о компании РМГаз | Рекомендации партнеров □ Интернет-сайт □ Яндекс-реклама □ Google-реклама □ Выставка □ Рекомендация завода-изготовителя оборудования □ Прочие источники (указать): __________________ ____________________________________________ |

Котельная:

| Общая паропроизводительность котельной, | ______ тн.час |
| --- | --- |
| Количество котлов в котельной | ______ шт. |
| Паропроизводительность каждого котла (если они разные) | __ х ___ тн./час; __ х ___ тн./час; __ х ___ тн./час; |
| Рабочее избыточное давление котла | ______ бар |
| Характеристика пара | □ Насыщенный; | □ Перегретый до t = _____ C. |
| Подпиточная вода | Приложить анализ (при его наличии) |
| Количество возвращаемого конденсата | ______ тн./час или ___ % от паропроизводительности котельной |
| Температура возвращаемого конденсата | ____ °С |
| Принадлежности к котлу, которые необходимо включить в объем поставки | ‪□ Теплообменник уходящих газов (встроенный экономайзер) для снижения температуры уходящих газов и повышения КПД котла; ‪□ Модуль питательных насосов; □ Деаэрационный модуль (для обеспечения котлов деаэрированной питательной водой); □ Конденсатный модуль (для сбора и перекачивания конденсата); □ Модуль водоумягчения; □ Универсальная система управления процессами LSC для передачи данных и совместного управления отдельными котлами и группами оборудования котельной. |

## Горелочное оборудование:

| Производитель | ‪□ Любой; □ Elco; □ Saacke; □ Dreizler; □ Oilon; □ Saacke; □ Weishaupt; ‪□ Другой __________. |
| --- | --- |
| Горелка рассчитана на сжигание топлива | □ Только газа; □ Только жидкого топлива; □ Газа и жидкого топлива. |

## Топливо:

| Для газа: |  |
| --- | --- |
| Вид газа | ‪□ Природный газ; ‪□ Сжиженный газ; □ Другой газ (приложить анализ). |
| Давление газа на входе в газовую рампу горелки | Pвх.мин = _____ мбар | Pвх.макс = _____ мбар |
| Для жидкого топлива: |  |
| Вид жидкого топлива | ‪□ Дизельное топливо; ‪□ Мазут М40; ‪□ Мазут М100; □ Другое (приложить анализ) |
| Дополнительные пожелания: |  |